Администрация

муниципального образования

Светлый сельсовет

Сакмарского района

Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 от 24.08.2017 № 116 -п

п. Светлый

Об утверждении муниципальной программы

Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры муниципального образования

Светлый сельсовет Сакмарского района

Оренбургской области на 2017-2027 годы и

на плановый период 2035 года»

В целях повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», а также с учетом необходимости корректировки ранее утвержденной муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Светлый сельсовет Сакмарского района Оренбургской области на 2017-2027 годы и на плановый период 2035 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Светлый сельсовет Сакмарского района Оренбургской области на 2017-2027 и на плановый период 2035 года» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования и размещения на сайте Светлого сельсовета в сети интернет [www. svetlyj\_ss@mail.ru](http://www.kommunar2012.ru) .
3. Постановление № 113А-п от 14.08.2017г. считать утратившим силу.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Зам. главы Светлого сельсовета Л.Н.Донскова

Разослано: в дело, в прокуратуру.

**Приложение1**

к постановлению администрации

муниципального образования Светлый сельсовет

Сакмарского района Оренбургской области

от « 24» августа 2017г № 116-п

**Муниципальная целевая программа**

**"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры**

**муниципального образования Светлый сельсовет Сакмарского района Оренбургской области на 2017 – 2027 годы и на плановый период 2035 года"**

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование программы** | Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Светлый сельсовет Сакмарского района Оренбургской области 2017 – 2027 годы и на плановый период 2035 года» (далее - Программа). |
|  |  |
| **Основание для разработки Программы** | Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ « Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции Федерального закона от 18.07.2011 г. № 242-ФЗ);  Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» от 06.05.2011г. № 204. |
|  |  |
| **Заказчик Программы** | Администрация муниципального образования Светлый сельсовет Сакмарского района Оренбургской области |
|  |  |
| **Разработчик Программы** | Администрация муниципального образования Светлый сельсовет Сакмарского района Оренбургской области |
|  |  |
| **Ответственный исполнитель программы** | Администрация муниципального образования Светлый сельсовет Сакмарского района Оренбургской области |
| **Соисполнители программы** | Предприятия жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющие свою деятельность на территории МО Светлый сельсовет Сакмарского района Оренбургской области  Администрация муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области |
|  |  |
| **Цели и задачи Программы** | Целями Программы является:  -гарантированное покрытие перспективной потребности в энергоносителях и воде для обеспечения эффективного, качественного и надежного снабжения коммунальными ресурсами с минимальными издержками за весь цикл жизни систем коммунальной инфраструктуры;  -системное решение проблем обеспечения устойчивого функционирования и развития коммунального комплекса на территории муниципального образования Светлый сельсовет Сакмарского района Оренбургской области;  -обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям при минимальном негативном воздействии на окружающую среду.  Задачами Программы являются:   * повышение энергоэффективности и энергосбережения; * создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство; * повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства;   - повышение уровня обеспеченности объектами коммунальной инфраструктуры сельского населения муниципального образования Светлый сельсовет Сакмарского района Оренбургской области. |
|  |  |
| **Сроки реализации Программы** | 2017 – 2027 годы и на плановый период 2035 года |
|  |  |
| **Важнейшие целевые**  **показатели Программы** | -Функционирование систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;  -Повышение качества услуг для потребителей;  -Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования Светлый сельсовет Сакмарского района Оренбургской области.  -Техническая и экономическая доступность коммунальных услуг. |
|  |  |
| **Объемы требуемых капитальных вложений и источники**  **финансирования Программы** | Объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета в 2017-2019 г.г. составит **8614,4** тыс. рублей, в том числе по годам:  -2017 год - **3377,2** тыс. рублей;  - 2018 год – **2702,4** тыс. рублей;  -2019 год – **2534,8** тыс. рублей;  Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2020-2034 годы, будут уточнены при формировании бюджета муниципального образования Светлый сельсовет Сакмарского района Оренбургской области. |
|  |  |
| **Организация управления и система контроля за исполнением Программы** | Управление и контроль за исполнением мероприятий программы осуществляются администрацией муниципального образования Светлый сельсовет Сакмарского района Оренбургской области. |

1. **Характеристика существующего состояния системы коммунальной инфраструктуры**

Высокий уровень износа и технологическая отсталость основных фондов коммунального комплекса связаны с остаточным финансированием и проводимой в предыдущие годы тарифной политикой. Действовавшая тарифная политика не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в обновлении и модернизации основных фондов и не формировала стимулов к сокращению затрат. Несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных отношений в коммунальном комплексе препятствует привлечению частных инвестиций в коммунальный сектор экономики.

Следствием высокого износа и технологической отсталости основных фондов в коммунальном комплексе является качество коммунальных услуг, не соответствующее установленным стандартам.

Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры на территории МО Светлый сельсовет составляет в настоящее время в среднем 63 %.

Отмечается несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных фондов коммунальной инфраструктуры даже минимальным потребностям.

В связи с вышеуказанным планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам, что привело к падению надежности объектов коммунальной инфраструктуры и их безопасности.

Неэффективное использование энергоресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и их транспортировки до потребителей.

Действующий в большинстве случаев порядок формирования тарифов на услуги теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения по фактическим затратам в пределах установленного роста размера платы граждан, без учета необходимой рентабельности не дает возможности обновлять основные фонды, приводит к увеличению их износа.

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Сакмарский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области на 2014- 2024 годы предусматривает повышение качества предоставляемых коммунальных услуг для населения. Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организацией коммунального комплекса».

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсоэнергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных источников.   
Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, то есть объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в целях повышения качества услуг и улучшения экономического состояния поселения. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования Светлый сельсовет Сакмарского района Оренбургской области и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.   
Предусмотренное данной Программой развитие систем коммунальной инфраструктуры поселения позволит обеспечить надежное и устойчивое обслуживание потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры.   
Данная Программа является основанием для выдачи технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Светлый сельсовет расположен в Сакмарском районе Оренбургской области. Территория муниципального образования Сакмарский сельсовет граничит: с Егорьевским сельсоветом, Марьевским, Татарокаргалинским сельсоветами Сакмарского района Оренбургской области.

На территории муниципального образования расположено семь населенных пунктов – п. Светлый, с. Орловка, п. Северный, с. Чапаевское, с. Соколовское, п. Первенец, с. Роза Люксембург,

Общая площадь МО Сакмарский сельсовет - 27 360 га.

Значительную часть территории в границах муниципального образования занимают земли сельскохозяйственного назначения. На территории имеются защитные лесные насаждения, представленные лесными полосами. По территории муниципального образования Светлый сельсовет протекают реки Каргалка, Янгиз.

Для обеспечения населения услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства в селе функционируют следующие предприятия:

- ООО «Гарант» - обслуживает водопроводные, канализационные сети, составляющие единую технологическую цепь по водоснабжению и водоотведению для предоставления указанных услуг потребителям в районном центре Сакмара, а также оказывает услуги по теплоснабжению;

- Государственное унитарное предприятие «Оренбургкоммунэлектросеть» - оказывает услуги по электроснабжению;

- Открытое акционерное общество «МРСК Волги» - оказывает услуги по электроснабжению;

- Открытое акционерное общество «Оренбургэнергосбыт» - оказывает услуги по сбыту электроэнергии;

- Открытое акционерное общество «Оренбургоблгаз» трест «Оренбургцентрсельгаз» - осуществляет деятельность по предоставлению услуги по газоснабжению.

Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Светлый сельсовет Сакмарского района Оренбургской области на 2017 – 2027 годы и на плановый период 2035 года» является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса муниципального образования.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Светлого сельсовета.

В настоящее время практически все предприятия коммунального хозяйства испытывают острую потребность в инвестициях, которые необходимы для роста экономической активности, обновления основных фондов и внедрения прогрессивных технологий. Коммунальные системы затратны и масштабны, при этом коммунальная инфраструктура значительно изношена. Добиться существенных изменений параметров функционирования коммунальных систем за ограниченный интервал времени трудно. Программа рассчитана на десять лет и предполагается, что приобретение коммунальных услуг населением будет реализовываться за счет средств населения, а модернизация объектов коммунальной инфраструктуры подлежит софинансированию из бюджетов всех уровней. Значит, прогноз способности населения, бюджета и других потребителей оплачивать развитие коммунальной инфраструктуры становится ключевым параметром определения масштабов реализации Программы. По своему содержанию проблемы жилищно-коммунального хозяйства Светлого сельсовета носят комплексный характер и без применения системных подходов и программно-целевых методов не могут быть решены в полном объеме.

Реализация мероприятий Программы позволит:

- повысить надежность работы инженерной инфраструктуры;

- повысить комфортность условий проживания населения на территории села за счет повышения качества предоставляемых коммунальных услуг;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

- повысить рациональное использование энергоресурсов.

**1.1. Водоснабжение и водоотведение**

Источником водоснабжения является река Каргалка, подземные воды. Основные технические показатели системы водоснабжения представлены в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подъем воды установленная производственная мощность | тыс. м3 /год | 324 |
| 2 | Протяженность водопровода | км | 29,0 |
| 3 | Водопроводные очистные сооружения: |  | - |
| 4 | Водомерный учет: количество жилых домов подключенных к системе водоснабжения/из них оборудовано узлами учета воды | чел./шт | 710/598 |

# Основным оборудованием являются погружные насосы ЭЦВ. Качество питьевой воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Система водоснабжения поселения централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов (количество 12 шт.).

Система водоотведения п. Светлом представлена зданием канализационной насосной станций, сетями водоотведения.

Протяженность сетей в п. Светлый составляет – 27,0 км. Количество жилых домов, подключенных к системе центральной канализации – 376.

На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод регулируется специально срезанными кюветами.

**1.2. Энергоснабжение**

В настоящее время электроснабжение муниципального образования Светлый сельсовет в основном осуществляется по распределительным линиям 10/0,4 кВ от подстанций Сакмарская 110/10 кВ. По территории поселения проходит линия ВЛ 10/0,4кВ. По балансовой принадлежности электросетевые объекты муниципального образования относятся к «Сакмарской РУЭС ГУП ОКС», Центральное предприятие электросетей. Электроснабжение бытовых потребителей и промышленных предприятий поселения осуществляется на напряжении 0,38 кВ и 0,22 кВ с шин распределительных понижающих подстанций (ПС) через трансформаторные подстанции (ТПП) 10/0,4кВ (в количестве 28шт, мощность — 7830 тыс. кВа).

Электрические сети напряжением 10/0,6 кВ - подводные. Схема электроснабжения смешанная, выполненная проводом АС по опорам ВЛ. Протяжённость ВЛ 10 кВ — 40 км.   
 Электрические сети напряжением 0,4 кВ — четырех проводные. Схема электроснабжения смешанная, как открытого типа выполненная проводом А по опорам ВЛ, так и силовыми кабелями 10/0,4 кВ проложенными в земле. Оборудование на подстанциях находится в удовлетворительном состоянии.

**1.3. Теплоснабжение**

В муниципальном образовании Светлый сельсовет Сакмарского района Оренбургской области теплоснабжение социально значимых объектов осуществляется одной котельной, переданная в аренду ООО «Гарант». Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении 17,1 км.

Теплоснабжения ДОШ «Светлячок» и Светлинская СОШ осуществляется собственной котельной.

Теплоносителем для систем отопления является сетевая вода. Температурный режим котельной – 95/70 0С.

Система теплоснабжения от вышеперечисленных котельных — закрытая.   
Схема теплоснабжения тупиковая, двухтрубная, с насосным оборудованием.   
Трубопроводы смонтированы из стальных электросварных труб.   
Обеспечение теплом жилой застройки осуществляется от индивидуальных автономных отопительных и водонагревательных систем (работающих на природном газе), часть домов имеет печное отопление.

В настоящее время система теплоснабжения находится в неудовлетворительном состоянии. С учетом того, что теплоснабжение основных объектов социальной сферы, а также 46 двухэтажных жилых домов осуществляется за счет центрального отопления, котельные и сети требуют модернизации в первую очередь.

**1.4. Газоснабжение**

В настоящее время газоснабжение муниципального образования Светлый сельсовет развивается на базе природного газа.

Распределение газа по поселению осуществляется по 2-х ступенчатой схеме:   
− I-я ступень — газопровод высокого давления II - ой категории р ≤ 0,6 МПА;   
− II-я ступень — газопровод низкого давления р ≤ 0,003 МПА.   
Связь между ступенями осуществляется через газорегуляторные пункты (ШРП). Всего в поселении насчитывается 1 ШРП. По типу прокладки газопроводы всех категорий давления делятся на подземный и надземный.

Общая протяженность газопроводов составляет 29,1 км.

Направления использования газа:

- на хозяйственно-бытовые нужды населения;

- в качестве энергоносителя для теплоисточников.

Существующая жилая застройка поселения состоит из индивидуальных жилых домов усадебного типа (1-2 этажных). В индивидуальную застройку усадебного типа газ по газопроводам низкого давления подается для пищеприготовления, горячего водоснабжения и отопления. В домах усадебной застройки установлены газовые плиты и отопительные котлы.   
В МО Светлый сельсовет сельском поселении 1128 домовладений, из которых газифицировано 1016 или 91%. Состояние газоснабжения удовлетворительное.

1. **План развития поселка Светлый**

План развития п. Светлый Сакмарского района Оренбургской области учтен в составе программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Сакмарский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области на 2017-2027 годы и на плановый период 2035 года» представлен на основании генерального плана, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Светлый сельсовет Сакмарского района Оренбургской области от 25.06.2014 № 46. Ориентировочный демографический расчет выполнен с учетом анализа динамики населения поселения за различные периоды при возможном изменении удельного веса, как естественного прироста, так и механического притока в ту или иную сторону. Для оценки потребности МО Сакмарский сельсовет в ресурсах территории, социального обеспечения и инженерного обустройства села может рассматриваться численность населения – к 2018 году – 3525 чел., к 2028 году – 3589 чел.

Изменение численности населения будет зависеть от социально-экономического развития поселения, успешной политики занятости населения, в частности, создания новых рабочих мест, обусловленного развитием различных функций поселения.

Дальнейшее развитие функции производителя сельхозпродукции могут привести к механическому притоку числа жителей поселения и значительному изменению структуры занятости населения в сторону увеличения производительной и обслуживающей групп, и, в конечном итоге, к укреплению его жизнеспособности и самодостаточности.

**3. Основные цели и задачи, срок реализации Программы**

Целями Программы являются повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации в поселке Светлый. Реализация мероприятий по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры приведет к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, к повышению качества предоставляемых коммунальных услуг. Для достижения поставленных целей необходимо решить следующую основную задачу:

- комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры.

Бюджетные средства направляются на реализацию инвестиционных проектов по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией и капитальным ремонтом уже существующих объектов с высоким уровнем износа, а также строительством новых объектов, направленных на замещение объектов с высоким уровнем износа.

Одним из ключевых направлений для решения данной задачи является совершенствование системы тарифного регулирования организаций коммунального комплекса. Решение поставленных задач позволит снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры к 2027 году и на плановый период 2035 года до 50 процентов.

Срок реализации Программы – 2017 – 2027 годы и на плановый период 2035 года.

**4. Перечень программных мероприятий**

Перечень мероприятий предусматривает:

- реконструкция объектов муниципальной собственности;

- капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры.

Перечень мероприятий с разбивкой по каждому источнику финансирования представлен в Приложении №1 – Основные направления финансирования мероприятий.

Результат - снижение рисков возникновения аварийных ситуаций, обеспечение комфортного проживания населения.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ед. измер. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| п. Светлый | | | | | | | | | | | | |
| Обустройство водозаборных скважин отдельными помещениями для размещения в них электрооборудования управления и автоматики. 6 шт. | тыс. руб. |  | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка частотных преобразователей глубинных насосов. 4 шт. | тыс. руб. |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство ЗСО водозаборов | тыс. руб. |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учёта на водозаборах. 2 шт. | тыс. руб. |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка водопровода к газовой котельной п. Светлый. 100 м. | тыс. руб. |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена водопровода ул. Культурная. 400 м. | тыс. руб. |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена участка водопровода ул. Советская. 300 м. | тыс. руб. |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена водопровода ул. Новая. 400 м. | тыс. руб. |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена водопровода ул. Дружбы Народов. 400 м. | тыс. руб. |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена запорной арматуры ВК. | тыс. руб. |  | 50 | 30 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| с. Орловка | | | | | | | | | | | | |
| Установка частотных преобразователей глубинных насосов. 1 шт. | тыс. руб. |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство ЗСО водозаборов | тыс. руб. |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узла учёта на водозаборе. 1 шт. | тыс. руб. |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена водопровода ул. Школьная. 500 м. | тыс. руб. |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена водопровода ул. Новая. 400 м. | тыс. руб. |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Закольцовка водопровода ул. Новая – ул. Школьная. 200 м. | тыс. руб. |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена водопровода ул. Центральная. 400 м. | тыс. руб. |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена запорной арматуры ВК. | тыс. руб. |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Чапаевское | | | | | | | | | | | | |
| Обустройство водозаборных скважин отдельными помещениями для размещения в них электрооборудования управления и автоматики. 2 шт. | тыс. руб. |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство и оформление документации ЗСО водозаборов | тыс. руб. |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена водопровода ул. Заречная. 300 м. | тыс. руб. |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена водопровода ул. Центральная – ул. Заовражная. 250 м. | тыс. руб. |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Закольцовка водопровода ул. Центральная – ул. Колхозная. 200 м. | тыс. руб. |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Закольцовка водопровода ул. Заречная – ул. Колхозная.  200 м. | тыс. руб. |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена запорной арматуры ВК. | тыс. руб. |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка частотных преобразователей глубинных насосов. 1 шт. | тыс. руб. |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5. Ресурсное обеспечение Программы**

В рамках Программы предусматривается финансирование мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением средств местного бюджета.

**6. Механизм реализации Программы**

Реализация Программы осуществляется администрацией муниципального образования Светлый сельсовет Сакмарского района Оренбургской области (далее - администрация) .

**7. Организация управления и система контроля**

**за исполнением Программы**

Управление и контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляются заказчиком Программы.

**8. Оценка социально-экономической эффективности Программы**

Эффективность реализации Программы и использование выделенных на нее средств местного бюджета обеспечиваются за счет:

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

- прозрачности прохождения средств местного бюджета.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе следующего индикатора:

- снижение общего износа основных фондов коммунального сектора.

Успешное выполнение мероприятий Программы к 2027 и на плановый период 2035 года обеспечит:

- снижение уровня общего износа основных фондов коммунального сектора до 50 процентов к 2027 годы и на плановый период 2035 года;

-повышение качества и надежности коммунальных услуг.

**9. Риски Программы**

Внешние риски:

- стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации;

- изменения в законодательстве, регулирующем сферу жилищно-коммунального хозяйства.

К внутренним рискам можно отнести недостаточное взаимодействие министерства, администрации муниципального образования Сакмарского района Оренбургской области, администрации муниципального образования Светлый сельсовет Сакмарского района Оренбургской области и хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по реализации мероприятий Программы, которое может быть устранено путем заключения соглашений и проведения других мероприятий.